## Sheet1
Year | Maximum kVA | Percent growth | Energy (kWh) sold | Percent energy growth (%) | Energy (kWh) purchased | Percent growth (%) | Percent loss (%) | Power factor at system peak (%) | Average monthly load factor (%) | Number of customers
1978/1979 | 804613 | 0.0423 | 4335416770 | 0.0621 | 4563596600 | 0.0622 | 0.05 |  |  | 175443
1979/1980 | 853345 | 0.060566 | 4618422364 | 0.065278 | 4872542450 | 0.067698 | 0.052153 | 0.916 | 0.7291 | 181261
1980/1981 | 960246 | 0.12527 | 5034342435 | 0.090057 | 5288290000 | 0.085325 | 0.048021 | 0.963 | 0.7182 | 198892
1981/1982 | 1075492 | 0.12002 | 5624814026 | 0.11729 | 5981248000 | 0.13104 | 0.059592 | 0.896 | 0.73 | 198338
1982/1983 | 1051830 | -0.022001 | 4998457230 | -0.11136 | 5201796550 | -0.13032 | 0.03909 | 0.93 | 0.714 | 205961
1983/1984 | 1060522 | 0.0082637 | 5435381442 | 0.087412 | 5680986500 | 0.09212 | 0.043233 | 0.92 | 0.711 | 214095
1984/1985 | 1078638 | 0.017082 | 5859883622 | 0.0781 | 6145270000 | 0.081726 | 0.04644 | 0.93 | 0.7189 | 223420
1985/1986 | 1084951 | 0.0058528 | 6105393784 | 0.041897 | 6464060277 | 0.051876 | 0.055486 | 0.94 | 0.7337 | 228193
1986/1987 | 1126872 | 0.038639 | 6373238576 | 0.04387 | 6689247137 | 0.034837 | 0.047241 | 0.996 | 0.7121 | 237857
1987/1988 | 1151613 | 0.021955 | 6590701115 | 0.034121 | 6889777935 | 0.029978 | 0.043409 | 0.972 | 0.7047 | 245831
1988/1989 | 1196636 | 0.039096 | 6986105898 | 0.059994 | 7337830336 | 0.065031 | 0.047933 | 0.984 | 0.7273 | 252518
1989/1990 | 1232618 | 0.030069 | 7201068113 | 0.03077 | 7634669960 | 0.040453 | 0.056794 | 1 | 0.7292 | 284661
1990/1991 | 1268538 | 0.029141 | 7426490766 | 0.031304 | 7697377076 | 0.0082135 | 0.035192 | 1 | 0.7387 | 290070
1991/1992 | 1286335 | 0.01403 | 7548660345 | 0.016451 | 7928532199 | 0.03003 | 0.047912 | 0.975 | 0.729 | 299948
1992/1993 | 1313385 | 0.021029 | 7688164852 | 0.018481 | 8145319531 | 0.027343 | 0.056125 | 1 | 0.708 | 329969
1993/1994 | 1383431 | 0.053332 | 8047317773 | 0.046715 | 8494913446 | 0.04292 | 0.05269 | 0.999 | 0.728 | 359516
1994/1995 | 1426277 | 0.030971 | 8202460186 | 0.019279 | 8738907153 | 0.028722 | 0.061386 | 0.999 | 0.729 | 386361
1995/1996 | 1469256 | 0.0301 | 8419518677 | 0.026463 | 9021770028 | 0.032368 | 0.066755 | 0.999 | 0.7346 | 428035
1996/1997 | 1585122 | 0.07886 | 8941330717 | 0.061976 | 9571358173 | 0.060918 | 0.065824 | 0.999 | 0.7437 | 451751
1997/1998 | 1585060 | 0 | 9183151356 | 0.027045 | 9813695486 | 0.025319 | 0.064251 | 0.999 | 0.7626 | 477416
1998/1999 | 1601635 | 0.010457 | 9073412900 | -0.01195 | 9851495987 | 0.0038518 | 0.078981 | 0.999 | 0.7655 | 505501
1999/2000 | 1572339 | -0.018291 | 9195922772 | 0.013502 | 9956607592 | 0.01067 | 0.0764 | 0.986 | 0.7737 | 523176
2000/2001 | 1592211 | 0.012638 | 9407440209 | 0.023001 | 10105748000 | 0.014979 | 0.0691 | 0.986 | 0.7852 | 525551
2001/2002 | 1610173 | 0.011281 | 9589115852 | 0.019312 | 10224641034 | 0.011765 | 0.062156 | 0.981 | 0.7945 | 548702
2002/2003 | 1650089 | 0.02479 | 10015115502 | 0.044425 | 10552641000 | 0.032079 | 0.050938 | 0.98 | 0.7849 | 533527
2003/2004 | 1667942 | 0.010819 | 10290977595 | 0.027545 | 10803947948 | 0.023815 | 0.04748 | 0.999 | 0.7415 | 564527
2004/2005 | 1765855 | 0.058703 | 10457948645 | 0.016225 | 11053953456 | 0.02314 | 0.053918 | 0.998 | 0.7653 | 585130
2005/2006 | 1783038 | 0.0097307 | 10556793479 | 0.0094516 | 11186048110 | 0.01195 | 0.056254 | 0.999 | 0.7275 | 602455
2006/2007 | 1857178 | 0.041581 | 10963525073 | 0.038528 | 11580771534 | 0.035287 | 0.053299 | 0.9813 | 0.7398 | 617247
2007/2008 | 1890043 | 0.017696 | 11163191491.6894 | 0.018212 | 11751787312 | 0.014767 | 0.050086 | 0.9727 | 0.759 | 632112
2008/2009 | 1897005 | 0.0036835 | 10920221425.4543 | -0.021765 | 11504658024 | -0.021029 | 0.0508 | 0.9565 | 0.7442 | 647636
2009/2010 | 1812881 | -0.044346 | 10924656709 | 0.00040615 | 11495870884 | -0.00076379 | 0.05 | 0.9557 | 0.7424 | 662727
2010/2011 | 1817870 | 0.002752 | 10836548455.761 | -0.0080651 | 11467431990 | -0.0024738 | 0.055 | 0.9546 | 0.75 | 675059
2011/2012 | 1893125.1641 | 0.041397 | 10798574412.1539 | -0.0035043 | 11463371189.048 | -0.00035412 | 0.058 | 0.99177 | 0.7442 | 700040
2012/2013 | 1828467.74 | -0.034154 | 10744964893.803 | -0.0049645 | 11412377063 | -0.0044484 | 0.0585 | 0.9891 | 0.7455 | 711095
2013/2014 | 1756715.61 | -0.039242 | 10549872192 | -0.018157 | 11236882178 | -0.015378 | 0.0611 | 0.98307 | 0.76034 | 723593
2014/2015 | 1713184.64 | -0.02478 | 10186830978.348 | -0.034412 | 11036257466.642 | -0.017854 | 0.076967 | 0.98376 | 0.76828 | 724477
2015/2016 | 1713437.38 | 0.00014753 | 9984286923.123 | -0.019883 | 11182249956.775 | 0.013228 | 0.1071 | 0.99238 | 0.76314 | 734005
2016/2017 | 1729268 | 0.0092391 | 10290295040 | 0.030649 | 11134783813 | -0.0042448 | 0.0758 | 0.9927 | 0.7463 | 743331
2017/2018 | 1681752 | -0.027478 | 10238624409.9982 | -0.0050213 | 11023465485.065 | -0.0099973 | 0.0712 | 0.9926 | 0.7151 | 768064
2018/2019 | 1708346.72 | 0.015814 | 10316741850.16 | 0.0076297 | 11031571314.33 | 0.00073532 | 0.0648 | 0.9898 | 0.7602 | 777143